ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАКУПІВЛІ Код ДК 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо (Вугілля кам’яне марки Г (13-100), Паливні брикети з тирси листяних (твердих) порід дерев, Брикети торф'яні)розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Синевирський ліцей Синевирської сільської ради Хустського району Закарпатської області..

1.2. Місцезнаходження замовника: с. Синевир, буд. 907, Хустський район, Закарпатська область, 90041.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 25439323.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Код ДК 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо (Вугілля кам’яне марки Г (13-100), Паливні брикети з тирси листяних (твердих) порід дерев, Брикети торф'яні)

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-22-008153-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: з метою проведення відкритих торгів на закупівлю Код ДК 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо (Вугілля кам’яне марки Г (13-100), Паливні брикети з тирси листяних (твердих) порід дерев, Брикети торф'яні), враховуючи рекомендації наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», проаналізувавши ринок, спираючись на загальнодоступну інформацію та ринкові консультації, порівнявши комерційні пропозиції щодо цін на тверде паливо, системи Prozorro , були проведені розрахунки очікуваної вартості методом порівняння ринкових цін та враховуючи потребу:  Вугілля кам’яне марки  Г (13-100) – Кількість 98 тон. Паливні брикети з тирси листяних (твердих) порід дерев - Кількість 1  тонна. Брикети торф’яні - Кількість 1  тонна., очікувана вартість для оголошення відкритих торгів складає 1 150 000,00 грн. Очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін, а саме на основі прайс-листів, комерційних пропозицій, системи Prozorro (доступ до публічних закупівель, що дозволяє аналізувати реальні угоди купівлі-продажу інших Замовників) та інших інтернет - ресурсів. Для визначення очікуваної вартості використовувалась формула середнього арифметичного значення. Вартість тендерної пропозиції надається з урахуванням вартості доставки до місця призначення та повинна включати навантаження, зважування, зберігання, підвезення, розвантаження та ін.

5. Строк виконання робіт становить:  до 01.09.2026 року.

6.  Кількість товару:

Вугілля кам’яне марки  Г (13-100) – Кількість 98 тон.

Паливні брикети з тирси листяних (твердих) порід дерев - Кількість 1  тонна.

Брикети торф’яні - Кількість 1  тонна.

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Технічні, якісні  та інші характеристики (вимоги) товару: Запропоноване Учасником вугілля  кам’яне марки  Г (13-100) за якісними, технологічними та фізико-механічними показниками вугілля  повинно відповідати  таблиці1  ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб».

Таблиця 1:

| Назва товару | Технічні, якісні та інші характеристики (вимоги) вугілля |
| --- | --- |
| Вугілля кам’яне марки Г (13-100) | Вугілля кам’яне марки Г (13-100) Зольність на сухий стан палива Ad - не більше ніж 14 %. Загальна волога на робочий стан палива Wrt - не більше ніж 12 %. Нижча теплота згорання на робочий стан палива Qri - не менше ніж – 23,446 (5600) МДж/кг (ккал/кг). Або Вугілля кам’яне марки Г**(13-100) Зольність на сухий стан палива Ad - не більше ніж 24 %. Загальна волога на робочий стан палива Wrt - не більше ніж 8 %. Нижча теплота згорання на робочий стан палива Qri - не менше ніж – 22,190 (5300) МДж/кг (ккал/кг). |

**Для вугілля львівсько-волинського марок Г, Ж.

**(Вважається відповідністю технічним вимогам до предмета закупівлі запропоноване вугілля  кам’яне марки  Г (13-100) львівсько-волинського басейну або  вугілля  кам’яне марки  Г (13-100) Західного Донбасу).

Таблиця 2.

| Назва товару | Технічні та інші вимоги до брикетів паливних |
| --- | --- |
| Паливні брикети з тирси листяних (твердих) порід дерев | Група якості – І Розмір паливних брикетів (мм): за товщиною і шириною або діаметром – від 25 мм до 75 мм (+/- 5мм), за довжиною від 10 мм до 400 мм (+/- 5мм). Зольність- не більше ніж 1,0 %. Вологість - не більше ніж 10 %. Найнижча питома теплота згоряння робочої маси брикету- не менше ніж 17,5 МДж/кг. Щільність - не менше ніж 1100 кг/м3. Вміст сірки- не більше ніж 0,08 %. Вміст азоту- не більше ніж 0,3 %. Вміст хлору - не більше ніж 0,02 %. Вміст кадмію - не більше ніж 0,5 мг/кг. Вміст хрому - не більше ніж 8 мг/кг. Вміст міді - не більше ніж 5 мг/кг. Вміст ртуті - не більше ніж 0,05 мг/кг. Вміст свинцю – менше ніж 10 мг/кг. Вміст домішок - не більше ніж 2 %. |

Таблиця 3.

| Назва товару | Технічні, якісні вимоги до Брикетів торф’яних |
| --- | --- |
| Брикети торф’яні | Зольність – не більше 23% Волога – не більше 20% Механічна міцність – не менше 94% |

8. Зважування здійснюється в присутності представника замовника.

9. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.